| 2018 ГОД | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за январь: | 496.034 |  | 8.7340 | 30.8020 | 456.4980 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за февраль: | 340.921 |  | 8.6680 | 332.2530 | 0.0000 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за март: | 921.710 |  | 8.6520 | 448.9890 | 464.0690 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за апрель: | 258.285 |  | 8.6490 | 249.6360 | 0.0000 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за май: | 402.458 |  | 8.6360 | 206.6160 | 187.2060 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за июнь: | 543.088 |  | 8.6340 | 249.7450 | 284.7090 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за июль: | 493.971 |  | 8.6340 | 213.1200 | 272.2170 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за август: | 445.181 |  | 8.6280 | 270.6120 | 165.9410 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за сентябрь: | 410.314 |  | 8.6300 | 236.6540 | 165.0300 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за октябрь: | 689.467 |  | 8.8030 | 294.8450 | 385.8190 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за ноябрь: | 713.633 |  | 8.8030 | 281.9880 | 422.8420 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за декабрь: | 1 144.646 |  | 8.6610 | 256.1260 | 879.8590 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |