|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата ввода в ремонт**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА"** | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| С января по апрель 2013 года ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. |
|  | 04.05.2013 г | ТП 6/0,4 кВ "Галактика" РУ-0,4 кВ Ф-4,9 |
| 16.05.2013г | 16.05.2013г | ТП-32 РУ-0,4кВ ячейка №13 автомат №3  |
|  | 20.05.2013г | ТП-102 "Владимир" РУ-0,4 Ф-9,19  |
| 28.05.2013г | 28.05.2013г | ТП-383 РУ-6кВ секция 1  |
| 28.05.2013г | 28.05.2013г | ТП-384 РУ-6кВ секция 1  |
| 29.05.2013г | 29.05.2013г | ТП-383 РУ-6кВ секция 2  |
| 29.05.2013г | 29.05.2013г | ТП-384 РУ-6кВ секция 2  |
|  | 30.05.2013г | ТП-31 6/0,4 кВ яч.4  |
| 04.06.2013г | 02.10.2013 г | ТП-2212 1 секция 6кВ яч.5  |
| 12.06.2013г | 21.06.2013г | ТП "Галактика" 6/0,4 кВ Ф-24 от ПС "Центральная-1" |
| 20.06.2013г | 20.06.2013г | ТП-32 РУ-0,4кВ ячейка №13 автомат №3 |
| 24.06.2013г | 24.06.2013г | ТП-32 РУ-0,4кВ ячейка №13 автомат №3  |
| 25.06.2013г | 25.06.2013г | ТП-32 РУ-0,4кВ ячейка №13 автомат №3  |
| 18.07.2013г | 18.07.2013г | Ф-29,30 БКТП 6/0,4 кВ "Алпемо"  |
| 22.07.2013 г | 24.07.2013 г | РП-3 "Агибалова" 6/0,4 кВ Ф-8 от ПС "Центральная-3" |
| 29.07.2013 г | 30.07.2013 г | Ф-30 БКТП 6/0,4 кВ "Алпемо"  |
| 05.08.2013 г | 09.08.2013 г | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 06.08.2013 г | 06.08.2013 г | ТП-2212 1 секция 6кВ яч.5 (полное погашение) |
| 14.08.2013 г | 14.08.2013 г | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 21.08.2013 г | 21.08.2013 г | ТП "Галактика" 6/0,4 кВ Ф-37 от ПС "Центральная-1" |
|  | 12.09.2013 г | ТП-102 "Владимир" ф-12,22 включение |
| 25.09.2013 г | 27.09.2013 г | ТП "Галактика" 6/0,4 кВ Ф-37 от ПС "Центральная-1" |
| 02.10.2013 г | 03.10.2013 | ТП "Галактика" 6/0,4 кВ Ф-37 от ПС "Центральная-1" |
| 05.10.2013 | 07.10.2013 г | ТП "Галактика" 6/0,4 кВ Ф-37 от ПС "Центральная-1" |
| 08.10.2013 г | 08.10.2013 | Отключение ф-4 ТП "Алпемо" |
| 08.10.2013 г | 11.10.2013 | Отключение ф-29 ПС "Клиническая" |
|  | 16.10.2013 г | ТП "РЦ-2022/400" |
| 18.10.2013 г | 18.10.2013 г | ТП-102 (полное погашение потребителей) |
| 05.11.2013 г | 05.11.2013 г | РУ-0,4 кВ ТП "Струковская" |
| 19.11.2013 г | 19.11.2013 г | Ф-8 ПС "Станкозаводская" в сторону ТП "Струковская" |
| 20.11.2013 г. |  | **Аварийно:** ф-17,19,20,22,24 РУ-0,4 кВ ТП-102  |
| 20.11.2013 г |  | Ф-66 ПС "Центральная-3" |
| 22.11.2013 г | 22.11.2013 г | Ф-1 0,4 кВ ТП-400 кВА РЦ-2220 |
| 02.12.2013 г |  | СШ ТП-33 |
| 03.12.2013 г | 03.12.2013 г | Ф-1 0,4 кВ ТП-400 кВА РЦ-2220 |
|  | 04.12.2013 г | Ф-14, 24 ТП-102 включение |
|  | 05.12.2013 г | Ф-0,4 кВ №9,10,13,14,23,24,27,28 включение |
| 05.12.2013 г | 05.12.2013 г | Ф-8 ПС "Центральная-3" снять нагрузку |
| 09.12.2013 г | 09.12.2013 г | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 09.12.2013 г | 09.12.2013 г | Ф-23,24 РП-10 "Владимир" снять нагрузку |
| 20.12.2013 г | 20.12.2013 г | Ф-1 0,4 кВ ТП-400 кВА РЦ-2220 |

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга» объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч.