| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | 22.01.2014 | Включение и опробование под напряжением ф-12 ПС "Засамарская". |
| 27.01.2014 | 27.01.2014 | ф-12 ПС "Засамарская". |
| В феврале ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. |
| 12.03.2014 | 12.03.2014 | Аварийное отключение ф-2 ПС "Полевая" с 11.25 до 12.35 |
|  | 12.03.2014 | Поставлены под напряжение ф-7,27 ТП-102 "Владимир" |
| 13.03.2014 | 13.03.2014 | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 14.03.2014 | 14.03.2014 | Ф-66 ПС "Центральная-3" |
| 21.03.2014 | 21.03.2014 | ТП 2022/400 кВА |
| 21.03.2014 | 21.03.2014 | Ф-0,4 кВ №10,24,9,23 РП-10 "Владимир" |
| 07.04.2014 | 07.04.2014 | Ф-0,4 кВ ТП-2311 |
| 08.04.2014 | 08.04.2014 | Ф-8 БКТП "Алпемо" поставлен под напряжение |
| 21.04.2014 | 21.04.2014 | Ф-0,4 кВ ТП-2311 |
| 21.05.2014 | 21.05.2014 | Ф-20 РП-10 "Владимир" |
|  | 03.06.2014 | КТП-400 кВА "Запад" поставлена под напряжение. |
| 20.06.2014 | 20.06.2014 | Ф-24 ПС "Центральная-1" снять нагрузку. |
| 20.06.2014 | 24.06.2014 | Ф-29 ПС "Клиническая" |
| 20.06.2014 |  | Ф-4 от БКТП "Алпемо" |
| 24.06.2014 |  | Ф-24 ПС "Центральная-1" |
| 26.06.2014 | 26.06.2014 | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 30.06.2014 |  | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 01.07.2014 | 01.07.2014 | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 29.07.2014 | 01.08.2014 | Ф-8 ПС "Центральная-3" |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | 22.01.2014 | Включение и опробование под напряжением ф-12 ПС "Засамарская". |
| 27.01.2014 | 27.01.2014 | ф-12 ПС "Засамарская". |
| В феврале ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. |
| 12.03.2014 | 12.03.2014 | Аварийное отключение ф-2 ПС "Полевая" с 11.25 до 12.35 |
|  | 12.03.2014 | Поставлены под напряжение ф-7,27 ТП-102 "Владимир" |
| 13.03.2014 | 13.03.2014 | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 14.03.2014 | 14.03.2014 | Ф-66 ПС "Центральная-3" |
| 21.03.2014 | 21.03.2014 | ТП 2022/400 кВА |
| 21.03.2014 | 21.03.2014 | Ф-0,4 кВ №10,24,9,23 РП-10 "Владимир" |
| 07.04.2014 | 07.04.2014 | Ф-0,4 кВ ТП-2311 |
| 08.04.2014 | 08.04.2014 | Ф-8 БКТП "Алпемо" поставлен под напряжение |
| 21.04.2014 | 21.04.2014 | Ф-0,4 кВ ТП-2311 |
| 21.05.2014 | 21.05.2014 | Ф-20 РП-10 "Владимир" |
|  | 03.06.2014 | КТП-400 кВА "Запад" поставлена под напряжение. |
| 20.06.2014 | 20.06.2014 | Ф-24 ПС "Центральная-1" снять нагрузку. |
| 20.06.2014 | 24.06.2014 | Ф-29 ПС "Клиническая" |
| 20.06.2014 |  | Ф-4 от БКТП "Алпемо" |
| 24.06.2014 |  | Ф-24 ПС "Центральная-1" |
| 26.06.2014 | 26.06.2014 | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 30.06.2014 |  | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 01.07.2014 | 01.07.2014 | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 29.07.2014 | 01.08.2014 | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 31.07.2014 | 31.08.2014 | Ф-4 БКТП "Алпемо" |
| 29.08.2014 | 30.08.2014 | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| В сентябре ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. |
| 09.10.14 | 09.10.14 | ТП-102 Владимир ф-4,18 |
|  | 13.10.14 | РП-233 ф-26,27 поставлена под напряжение |
| 22.10.14 | 22.10.14 | РП-10 Владимир ф-3 |
| 05.11.2014 |  | Ф-8 ПС "Центральная-3" |
| 23.11.2014 | 23.11.2014 | Ф-22 РП "Волжская Ривьера" |
| 24.11.2014 |  | Ф-37 ПС "Центральная-1" |
| 04.12.2014 | 04.12.2014 | Отсутствие напряжения в 4 квартале "Южный город" |
| 06.12.2014 | 06.12.2014 | Отсутствие напряжения в 4 квартале "Южный город" |
| 07.12.2014 | 07.12.2014 | Отсутствие напряжения в 4 квартале "Южный город" |
|  | 10.12.2014 | ТП -103 ф-7,8,14,17,18 поставлены под напряжение |
| 12.12.2014 | 16.12.2014 | Ф-29 ПС "Клиническая" |
| 16.12.2014 | 16.12.2014 | ТП -103 ф-1,11,14,9,19 |
| 28.12.2014 | 28.12.2014 | Яч.2 РП-3 |

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в январе - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в феврале - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в марте- 600 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в апреле - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в мае - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в июне - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в июле - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в августе - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в сентябре - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в октябре - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в ноябре - 100 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга»  объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в декабре - 991 кВтч.

Ремонтные работы по восстановлению кабельных линий ЗАО «Электросеть-Волга»

Июнь 2014г.

- Ремонт Ф-29 от ПС «Клиническая» до ТП-6 «Алпемо»

Июль 2014г.

- Ремонтные работы по восстановлению  Ф-29 от ПС «Клиническая» до ТП-6 «Алпемо»;

- Ремонтные работы по восстановлению  Ф-22  от РП «Волжская ривьера» до ТП- «Царев Град»;

- Ремонтные работы по восстановлению  Ф-30 от ПС «Клиническая» до ТП-6 «Алпемо»;

- Ремонтные работы по восстановлению  Ф-0,4кВ № 1;3;4  от ТП-2310 до ВРУ-0,4кВ ТСЖ «Премьер-137»;

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ