| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| В январе ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. |
| 29.02.2016 |  | Отключение яч. 22 РП-10 кВ "Южный город" |
| В марте ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. |
| В апреле ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. |
| 05.05.2016 15-00 | 05.05.2016 17-00 | КЗ на ячейках 2,4 РТП-17 в сторону ТП-25 |
| 17.05.2016 17-00 | 17.05.2016 20-00 | Аварийное отключение на ячейке 4 РТП-17 |
| 12.06.2016 17-00 | 12.06.2016 19-00 | ТП-33 яч.№2, яч №11 работа системы автоматики |
| 18.07.2016 16-00 | 18.07.2016 23-30 | Повреждение КЛ-6 кВ ф-6 на ТП-1 "Желябово" |
| 21.07.2016 |  | Яч. №25 РП-3 выведена в ремонт из за микропроцессорной защиты "Сириус" |
| 19.08.2016 8-00 | 19.08.2016 16-00 | Вывести в ремонт ф-17 РП-10 Южный город |
|  | 19.08.2016 12-00 | Включение яч.№2 ТП-18 Южный город (КТП уличное освещение) |
| 20.08.2016 19-00 | 26.08.2016 10-00 | Ф-45 ПС Танаевская "земля" в сторону ТП "Сплав" |
| 22.08.2016 8-00 | 22.08.2016 16-00 | Вывести в ремонт ф-14 РП-10 Южный город |
| 23.08.2016 8-00 | 23.08.2016 16-00 | Вывести в ремонт ф-19 РП-10 Южный город |
| 21.09.2016 12-00 | 21.09.2016 19-55 | Ф-3 ПС "Городская-3" выведен в ремонт |
| В октябре ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. |
| В ноябре ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. |
| 02.12.2016 1-40 | 02.12.2016 3-40 | Аварийное отключение ТП-1 "Южный город", перегрузка по току |

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга» в январе аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в феврале 2016 года - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга» в марте аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч.

В электрических сетях ЗАО «Электросеть-Волга» в апреле аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в мае 2016 года - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в июне 2016 года - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в июле 2016 года - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в августе 2016 года - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в сентябре 2016 года - 0 кВтч.

В электрических сетях АО «Электросеть-Волга» в октябре аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч.

В электрических сетях АО «Электросеть-Волга» в ноябре аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в декабре 2016 года - 0 кВтч.

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ