| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| В январе ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. |
| 03.02.2017 14-00 | 03.02.2017 18-00 | Аварийное отключение реклоузера. |
| 07.03.2017 21-00 | 07.03.2017 23-30 | ТП-1101 Аварийное отключение ВВ секц.1 яч.1 |
| 19.06.2017 |  | Установка и монтаж железобетонной опоры №39 на участке ВЛ-6 кВ к МСК Водино "Полигон" |
| 19.06.2017 8.40 | 19.06.2017 12.50 | Аварийное отключение жилого дома Николаевский проспект 23 от яч.3 РТП-17 |
| 20.06.2017 21.00 |  | Аварийное отключение от МТЗ-2 РТП "Волгарь" от ф-39,11 ПС Волжская-2. |
|  | 21.06.17 24.00 | Введен в работу ф-39 ПС "Волжская-2" |
|  | 22.06.2017 9.00 | Введен в работу ф-11 ПС "Волжская-2" |
| 22.06.2017 10-00 |  | Выведены в работу для ремонта повреждений КЛ ф-11,39 от ПС "Волжская-2" |
|  | 22.06.2017 22.00 | Введен в работу ф-39 ПС "Волжская-2" |
|  | 23.06.2017 18.30 | Введен в работу ф-11 ПС "Волжская-2" |
| 13.07.2017 14-15 | 13.07.2017 15-00 | Срабатывание охранной сигнализации КТП-1 "СГСПУ" |
| 14.07.2017 16-02 |  | Аварийное отключение от защиты МТЗ-1 ф-52 ПС "Танаевская" (МРСК Волги) |
| 14.07.2017 17-50 |  | ТП "СГСПУ" при обследовании были обнаружены следы короткого замыкания на 1 с.ш. 0,4 кВ. Отключена яч.№1 тр-р №1, отключена яч.№2 ввод №1. |
| 05.08.2017 16-00 | 05.08.2017 17-00 | ТП-33 отключение по защите АВ 160А |
| 16.09.2017 09-00 | 16.09.2017 17-00 | РП Волжская Ревьера Ф-22 отключение для текущего ремонта |
| 29.10.2017 11-24 | 30.10.2017 10.25 | Сработала дуговая зашита выключателя 1 с.ш. ТП-33 |
| 04.11.2017 9-00 | 04.11.2017 11-00 | РП-10 "Южный город" яч.4 2 с.ш. и яч.18 4 с.ш. аварийное отключение от МТЗ-1. |

В электрических сетях АО «Электросеть-Волга» в январе аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в феврале  - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в марте - 253 кВтч.

В электрических сетях АО «Электросеть-Волга» в апреле аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч.

В электрических сетях АО «Электросеть-Волга» в мае аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в июне - 12158,32 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в июле - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в августе- 77 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в сентябре - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в октябре - 0 кВтч.

Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений в ноябре - 0 кВтч.

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ