| потери | 861.5360 | 404.4130 | 701.1730 | 249.1120 | 319.0520 | 259.4870 | 554.9560 | 242.7110 | 195.2700 | 864.0940 | 420.9590 | 922.7690 | 5 995.5320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |
| СН-1 | 8.6650 | 8.6650 | 8.6680 | 8.6600 | 8.6450 | 8.6390 | 8.6490 | 8.6520 | 8.6500 | 8.7010 | 8.6740 | 8.7240 | 103.9920 |
| СН-2 | 301.5590 | 321.7150 | 338.2240 | 240.4520 | 234.1750 | 250.8480 | 302.6760 | 234.0590 | 186.6200 | 329.7060 | 291.7560 | 328.4070 | 3 360.1970 |
| НН | 551.3120 | 74.0330 | 354.2810 | 0.0000 | 76.2320 | 0 | 243.6310 | 0 | 0 | 525.6870 | 120.5290 | 585.6380 | 2 531.3430 |

| потери % | 8.61 | 4.36 | 7.57 | 3.15 | 4.16 | 3.49 | 6.73 | 2.87 | 2.55 | 9.93 | 4.48 | 8.68 | 5.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |