| Профиль №1 с 22.06.16 по 23.06.16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик № 0805130060 |  |  |  |  |  |
| Сохранен 23.06.16 11:40:22 |  |  |  |  |  |
| Дата | Время | A+, кВт | A-, кВт | R+, квар | R-, квар | Статус |
| 22.06.2016 | 00:00-00:30 | 0.003 | 0 | 0.0072 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 00:30-01:00 | 0.0028 | 0 | 0.007 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 01:00-01:30 | 0.0028 | 0 | 0.0072 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 01:30-02:00 | 0.003 | 0 | 0.0072 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 02:00-02:30 | 0.0028 | 0 | 0.0072 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 02:30-03:00 | 0.003 | 0 | 0.0072 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 03:00-03:30 | 0.0024 | 0 | 0.0066 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 03:30-04:00 | 0.0024 | 0 | 0.0066 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 04:00-04:30 | 0.0026 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 04:30-05:00 | 0.0028 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 05:00-05:30 | 0.0024 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 05:30-06:00 | 0.0022 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 06:00-06:30 | 0.0024 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 06:30-07:00 | 0.0026 | 0 | 0.0062 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 07:00-07:30 | 0.0034 | 0 | 0.0062 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 07:30-08:00 | 0.008 | 0 | 0.0078 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 08:00-08:30 | 0.0122 | 0 | 0.007 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 08:30-09:00 | 0.0124 | 0 | 0.007 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 09:00-09:30 | 0.0078 | 0 | 0.0076 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 09:30-10:00 | 0.0038 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 10:00-10:30 | 0.0094 | 0 | 0.0152 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 10:30-11:00 | 0.0146 | 0 | 0.0142 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 11:00-11:30 | 0.0108 | 0 | 0.0132 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 11:30-12:00 | 0.0168 | 0 | 0.0166 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 12:00-12:30 | 0.0128 | 0 | 0.0104 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 12:30-13:00 | 0.0148 | 0 | 0.0132 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 13:00-13:30 | 0.0168 | 0 | 0.0124 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 13:30-14:00 | 0.0132 | 0 | 0.0132 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 14:00-14:30 | 0.0172 | 0 | 0.0148 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 14:30-15:00 | 0.0104 | 0 | 0.0076 | 0.0002 |  |
| 22.06.2016 | 15:00-15:30 | 0.0104 | 0 | 0.0106 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 15:30-16:00 | 0.0098 | 0 | 0.0128 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 16:00-16:30 | 0.009 | 0 | 0.0116 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 16:30-17:00 | 0.0084 | 0 | 0.0086 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 17:00-17:30 | 0.0084 | 0 | 0.0088 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 17:30-18:00 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 18:00-18:30 | 0.0062 | 0 | 0.0086 | 0.0006 |  |
| 22.06.2016 | 18:30-19:00 | 0.003 | 0 | 0.0076 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 19:00-19:30 | 0.0026 | 0 | 0.0074 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 19:30-20:00 | 0.0026 | 0 | 0.0074 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 20:00-20:30 | 0.003 | 0 | 0.0072 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 20:30-21:00 | 0.0026 | 0 | 0.0066 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 21:00-21:30 | 0.0028 | 0 | 0.0058 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 21:30-22:00 | 0.0024 | 0 | 0.0058 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 22:00-22:30 | 0.0026 | 0 | 0.006 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 22:30-23:00 | 0.0024 | 0 | 0.0062 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 23:00-23:30 | 0.0024 | 0 | 0.0062 | 0 |  |
| 22.06.2016 | 23:30-24:00 | 0.0026 | 0 | 0.006 | 0 |  |