| Профиль №1 с 22.12.16 по 23.12.16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик № 0805130060 |  |  |  |  |  |
| Сохранен 23.12.16 14:29:50 |  |  |  |  |
| Дата | Время | A+, кВт | A-, кВт | R+, квар | R-, квар | Статус |
| 22.12.2016 | 00:00-00:30 | 0.01 | 0 | 0.0076 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 00:30-01:00 | 0.0102 | 0 | 0.0074 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 01:00-01:30 | 0.01 | 0 | 0.0076 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 01:30-02:00 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 02:00-02:30 | 0.0098 | 0 | 0.0066 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 02:30-03:00 | 0.0098 | 0 | 0.0068 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 03:00-03:30 | 0.0098 | 0 | 0.0068 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 03:30-04:00 | 0.0096 | 0 | 0.0066 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 04:00-04:30 | 0.01 | 0 | 0.0066 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 04:30-05:00 | 0.0108 | 0 | 0.0068 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 05:00-05:30 | 0.0102 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 05:30-06:00 | 0.01 | 0 | 0.0066 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 06:00-06:30 | 0.0098 | 0 | 0.006 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 06:30-07:00 | 0.01 | 0 | 0.0058 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 07:00-07:30 | 0.0172 | 0 | 0.011 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 07:30-08:00 | 0.0338 | 0 | 0.019 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 08:00-08:30 | 0.0472 | 0 | 0.0198 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 08:30-09:00 | 0.0392 | 0 | 0.0146 | 0.0006 |  |
| 22.12.2016 | 09:00-09:30 | 0.0262 | 0 | 0.0158 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 09:30-10:00 | 0.036 | 0 | 0.02 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 10:00-10:30 | 0.0396 | 0 | 0.023 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 10:30-11:00 | 0.0464 | 0 | 0.026 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 11:00-11:30 | 0.0456 | 0 | 0.026 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 11:30-12:00 | 0.0434 | 0 | 0.0256 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 12:00-12:30 | 0.0424 | 0 | 0.027 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 12:30-13:00 | 0.0422 | 0 | 0.027 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 13:00-13:30 | 0.039 | 0 | 0.0242 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 13:30-14:00 | 0.0328 | 0 | 0.0216 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 14:00-14:30 | 0.0386 | 0 | 0.0266 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 14:30-15:00 | 0.0328 | 0 | 0.022 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 15:00-15:30 | 0.027 | 0 | 0.0176 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 15:30-16:00 | 0.0258 | 0 | 0.0188 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 16:00-16:30 | 0.0268 | 0 | 0.019 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 16:30-17:00 | 0.026 | 0 | 0.0172 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 17:00-17:30 | 0.0316 | 0 | 0.0178 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 17:30-18:00 | 0.0308 | 0 | 0.0178 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 18:00-18:30 | 0.0228 | 0 | 0.0114 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 18:30-19:00 | 0.0104 | 0 | 0.0062 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 19:00-19:30 | 0.0106 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 19:30-20:00 | 0.0106 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 20:00-20:30 | 0.0102 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 20:30-21:00 | 0.01 | 0 | 0.0066 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 21:00-21:30 | 0.0098 | 0 | 0.0064 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 21:30-22:00 | 0.0096 | 0 | 0.0068 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 22:00-22:30 | 0.0098 | 0 | 0.0068 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 22:30-23:00 | 0.0096 | 0 | 0.0068 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 23:00-23:30 | 0.0096 | 0 | 0.0068 | 0 |  |
| 22.12.2016 | 23:30-24:00 | 0.0096 | 0 | 0.0068 | 0 |  |