#### Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг

#### ЗАО "Электросеть-Волга" 
за 2014 год

| N | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Январь | 0 | 227 |
| 2 | Февраль | 0 | 230 |
| 3 | Март | 1.17 | 276 |
| 4 | Апрель | 0 | 276 |
| 5 | Май | 0 | 276 |
| 6 | Июнь | 0 | 280 |
| 7 | Июль | 0 | 288 |
| 8 | Август | 0 | 294 |
| 9 | Сентябрь | 0 | 294 |
| 10 | Октябрь | 0 | 295 |
| 11 | Ноябрь | 4 | 295 |
| 12 | Декабрь | 2 | 316 |

| Генеральный директор |  | В.П. Бобров |
| --- | --- | --- |

<*> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.