| Баланс электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования за 2019 год (Тыс. кВтч, %) | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть из других организаций: | 109 703.163 | 0.000 | 921.237 | 108 781.926 | 0.000 |
| Отпуск из сети: | 99 918.319 | 0.000 | 817.136 | 52 844.404 | 46 256.779 |
| потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 55 903.372 |  | 817.1360 | 45 734.7890 | 9 351.4470 |
| прочим потребителям, в том числе: | 55 903.372 |  | 817.1360 | 45 734.7890 | 9 351.4470 |
| смежным сетевым организациям: | 4 952.091 | 0.000 | 0.000 | 4 914.792 | 37.299 |
| населению и приравненным к нему категориям | 39 062.856 |  |  | 2 194.8230 | 36 868.0330 |
| Хозяйственные нужды организации | 0.000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы) | 9 784.844 |  | 104.1010 | 4 384.5300 | 5 296.2130 |
| Нормативные потери (объемы потерь учтенные в сводном прогнозном балансе) | 2 583.294 |  | 91.119 | 2 010.294 | 481.881 |
| Общий объем потерь, % | 8,92 |  | 11,3 | 4,03 | 11,45 |