|  | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть из других организаций: | 103 559.300 | 0.000 | 676.728 | 102 882.572 | 0.000 |
| Отпуск из сети: | 93 899.960 | 0.000 | 572.825 | 45 091.530 | 48 235.605 |
| потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 48 263.317 |  | 572.8250 | 38 352.2140 | 9 338.2780 |
| прочим потребителям, в том числе: | 48 263.317 |  | 572.8250 | 38 352.2140 | 9 338.2780 |
| смежным сетевым организациям: | 4 765.257 | 0.000 | 0.000 | 4 717.626 | 47.631 |
| населению и приравненным к нему категориям | 40 871.386 |  |  | 2 021.6900 | 38 849.6960 |
| Хозяйственные нужды организации | 0.000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы) | 9 659.340 |  | 103.9030 | 4 544.7200 | 5 010.7170 |
| Общий объем потерь, % | 9,33 |  | 15,35 | 4,42 | 10,39 |

Баланс электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования за 2020 год (Тыс. кВтч, %)