| 2020 ГОД | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за январь: | 918.946 |  | 8.6610 | 416.8980 | 493.3870 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за февраль: | 910.429 |  | 8.6620 | 396.9510 | 504.8160 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за март: | 1 145.074 |  | 8.6550 | 381.9500 | 754.4690 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за апрель: | 618.998 |  | 8.6520 | 343.0110 | 267.3350 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за май: | 765.635 |  | 8.6460 | 285.2730 | 471.7160 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за июнь: | 421.782 |  | 8.6450 | 263.0270 | 150.1100 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за июль: | 741.643 |  | 8.6470 | 376.9120 | 356.0840 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за август: | 390.167 |  | 8.6520 | 271.3540 | 110.1610 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за сентябрь: | 375.551 |  | 8.6620 | 317.7050 | 49.1840 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за октябрь: | 904.932 |  | 8.6790 | 448.3930 | 447.8600 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за ноябрь: | 902.490 |  | 8.6720 | 432.6870 | 461.1310 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы), за декабрь: | 1 563.693 |  | 8.6700 | 610.5590 | 944.4640 |
| относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0.000 |  |  |  |  |