| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| В январе ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч. |
| В феврале ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч. |
| 04.03.2019г. по заявке АО "ССК" вывести в ремонт оборудование для проверки УРЗА. Аварийных отключений не было. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч. |
| 02.04.2019 по заявке АО "ССК" вывеси в ремонт РП-132 1 с.ш. РУ-6 кВ Т-1 для текущего ремонта с 7.00 до 16.00 (мск). 16.04.2019 по заявке АО "ССК" вывеси в ремонт РП-132 2 с.ш. РУ-6 кВ Т-1 для текущего ремонта с 7.00 до 16.00 (мск). 23.04.2019 по заявке ПАО "МРСК Волги" в связи с производством работ на ВЛ-110 кВ "Самарская-1" произведено плановое отключение ПС "Гидронамыв" с 8.00 до 16.00. Аварийных отключений не было. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч. |
| В мае ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч. |
| В июне ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч. |
| 10.07.2019 В РП-126 2с.ш. плановый вывод в ремонт яч6 РП-102 2с.ш./ТП1485 для проверки УРЗА с 7.00 до 16.00. В июле ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч. |
| В августе ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч. |
| 11.09.2019 с 7.00 до 16.00 (МСК) плановое отключение питающей ВЛ-6 кВ ф-5 ПС "Гидронамыв" по заявке Волжского РЭС ПАО "МРСК Волги". 21.09.2019 с 11.00 до 12.00 (МСК) выведена в ремонт ВЛ-110 кВ Портовая-2, питающая ПС 110/6 "РВС" для замены грозотроса на ВЛ-220 кВ Жигулевская ГЭС - Солнечная по заявке АО "ССК". 21.09.2019 с 18.00 до 19.00 (МСК) восстановление нормальной схемы для питания ПС 110/6 "РВС" по заявке АО "ССК". В сентябре ремонтные работы не проводились. Аварийных отключений не было. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 0 кВтч. |
| 09.10.2019 13-00 с ПС "Станкозаводская" (ССК) по ф-3 подано напряжение на ТП "Вольская". После испытаний восстановлена нормальная схема питания. 27.10.2019 18-00 аварийное отключение ввод №2 ТП-811. Схема питания восстановлена в 20.30. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 258 кВтч. 29.10.2019 в 19-00 аварийное отключение ф-3 ПС "Белозерки" Волжского района. Нормальная схема питания восстановлена в 21.00. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 39 кВтч. 31.10.2019 плановый вывод в ремонт питающего ф-24 ПС "Центральная-1" (МРСК Волги) для проверки ТТ. |
| 19.11.2019 8-00 аварийное отключение ввод №2 ТП-811. Схема питания восстановлена в 11.00. Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений - 519 кВтч. 22.11.2019 с 5.00 до 15.00 (мск) вывод в ремонт ф-5 ПС "Гидронамыв" по заявке ПАО "МРСК Волги". 28.11.2019 с 8.00 до 17.00 вывод в ремонт ф-5 ПС "Гидронамыв" по заявке ПАО "МРСК Волги" |
| 17.12.2019 с 9.00 до 17.00 в с.Белозерки Волжского района МРСК Волги провело работы по установке ПКУ на КТП 122/250. Недоотпуск 324 кВтч. |
| 17.12.2019 с 5.00 до 10.00 микрорайон Завидово отключается МРСК Волги с установкой ДЭС. |
| 20.12.2019 с 8.00 до 11.00, с 16.00 до 18.00 отключение ф-2 ТП 202/250 "Росмет" по заявке МРСК Волги. Внеплановый ремонт (разборка, сборка шлейфов). Недоотпуск 119 кВтч. |
| 27.12.2019 с 14.00 до 19.00 микрорайон Завидово отключается МРСК Волги с установкой ДЭС. |

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ