| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 19.01.2021 с 10-00 до 15-00 (время местное) отключение ПС "Подлесное" по заявке ПАО Россети Волга. 25.01.2021 по заявке ПАО Россети Волга ТП "Галактика" нагрузка переведена на ф-37. 26.01.2021 с 5-00 до 16-00 (время мск) вывести в ремонт ф-24 яч.10 ТП "Галактика" по заявке ПАО Россети Волга. 26.01.2021 с 12-00 до 17-00 (мск) плановое отключение на ПС "Крясноярская" ф-10 по заявке ПАО Россети Волга. 29.01.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. В январе 2021 года аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 01.02.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. 03.02.2021 по заявке АО ССК в РП-128 выводится в ремонт яч№1 для проверки УРЗА с 7-00 до 16-00 (мск). 09.02.2021 по заявке ПАО Россети Волга выводится ф-44 ПС "Центральная-3" для текущего ремонта с 5-00 до 16-00 (мск). 09.02.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. 11.02.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. 15.02.2021 по заявке АО ССК отключена КЛ-6кВ на РП-203 (ТП-2810). Включены заземляющие ножи. В феврале 2021 года аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. |

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ