| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 19.01.2021 с 10-00 до 15-00 (время местное) отключение ПС "Подлесное" по заявке ПАО Россети Волга. 25.01.2021 по заявке ПАО Россети Волга ТП "Галактика" нагрузка переведена на ф-37. 26.01.2021 с 5-00 до 16-00 (время мск) вывести в ремонт ф-24 яч.10 ТП "Галактика" по заявке ПАО Россети Волга. 26.01.2021 с 12-00 до 17-00 (мск) плановое отключение на ПС "Крясноярская" ф-10 по заявке ПАО Россети Волга. 29.01.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. В январе 2021 года аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 01.02.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. 03.02.2021 по заявке АО ССК в РП-128 выводится в ремонт яч№1 для проверки УРЗА с 7-00 до 16-00 (мск). 09.02.2021 по заявке ПАО Россети Волга выводится ф-44 ПС "Центральная-3" для текущего ремонта с 5-00 до 16-00 (мск). 09.02.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. 11.02.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. 15.02.2021 по заявке АО ССК отключена КЛ-6кВ на РП-203 (ТП-2810). Включены заземляющие ножи. В феврале 2021 года аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 05.03.2021 по заявке ФКП "Коммунар" в связи с проведением внеплановых ремонтных работ на ВЛ ф-10 с 11-00 до 13-00 отключается подача электоэнергии пгт Петра Дубрава. 05.03.2021 заявке ФКП "Коммунар" отменена. 10.03.2021 по заявке Самарского ПО ПАО Россети отключение ф-9 ТП-810 с 8-00 до 16-00 для проверки схем РЗА. Недоотпуск отсутствует. 11.03.2021 по заявке Самарского ПО ПАО Россети отключение ф-10 ТП-810 с 7-00 до 16-00 для проверки схем РЗА. Недоотпуск отсутствует. 11.03.2021 по заявке Самарского ПО ПАО Россети ф-9 ТП-810, ф-10 ТП-810 напряжение подано. 11.03.2021 по заявке Волжского ПО ПАО Россети вывести в ремонт РП-ТП-4 Волгарь с 8-00 до 16-00 мск для технического обслуживания РЗА. Недоотпуск отсутствует. 12.03.2021 по заявке Самарского ПО ПАО Россети отключен ф-10 от ПС Красноярская до ТП Белозерки с 14-00 до 17-00 местное в связи с выполнением ремонтных работ на ПС Красноярская. Недоотпуск 69,76 кВтч. 15.03.2021 по заявке Самарского ПО ПАО Россети произведено отключение ПС "РВС" РЦ-20 ТП "Старосемейкино" с 15-00 до 18-00 мск в связи с проведением ремонтных работ. 17.03.2021 По заявке о введении ограничений снята нагрузка с ф-29,30 РП-11, отключена яч 10 ввод 2, вкл СВ яч 5 в ТП-1102, отключена яч 1 ввод 1, вкл СВ яч5 в ТП-1101 18.03.2021 в 14-54 по заявке Самарского ПО ПАО Россети снята нагрузка на яч 44 ПС Центральная-3 без ограничения режима потребления. 18.03.2021 в 20-15 по заявке Самарского ПО ПАО Россети поставлена под нагрузку яч 44 ПС Центральная-3. 28.03.2021 в 8-00 по заявке Самарского ПО ПАО Россети из-за аварийного отключения ф-36 ПС Центральная-3 включен СВ на ТП Мечникова без ограничения режима потребления. 29.03.2021 в 17-10 восстановлено питание ф-36 ПС Центральная-3. |

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ