| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 19.01.2021 с 10-00 до 15-00 (время местное) отключение ПС "Подлесное" по заявке ПАО Россети Волга. 25.01.2021 по заявке ПАО Россети Волга ТП "Галактика" нагрузка переведена на ф-37. 26.01.2021 с 5-00 до 16-00 (время мск) вывести в ремонт ф-24 яч.10 ТП "Галактика" по заявке ПАО Россети Волга. 26.01.2021 с 12-00 до 17-00 (мск) плановое отключение на ПС "Крясноярская" ф-10 по заявке ПАО Россети Волга. 29.01.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. В январе 2021 года аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 01.02.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. 03.02.2021 по заявке АО ССК в РП-128 выводится в ремонт яч№1 для проверки УРЗА с 7-00 до 16-00 (мск). 09.02.2021 по заявке ПАО Россети Волга выводится ф-44 ПС "Центральная-3" для текущего ремонта с 5-00 до 16-00 (мск). 09.02.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. 11.02.2021 с 10-00 до 14-00 в связи с производством работ по замене АВР отключена КЛ-0,4кВ на ТП-33. 15.02.2021 по заявке АО ССК отключена КЛ-6кВ на РП-203 (ТП-2810). Включены заземляющие ножи. В феврале 2021 года аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 05.03.2021 по заявке ФКП "Коммунар" в связи с проведением внеплановых ремонтных работ на ВЛ ф-10 с 11-00 до 13-00 отключается подача электоэнергии пгт Петра Дубрава. 05.03.2021 заявке ФКП "Коммунар" отменена. 10.03.2021 по заявке Самарского ПО ПАО Россети отключение ф-9 ТП-810 с 8-00 до 16-00 для проверки схем РЗА. Недоотпуск отсутствует. 11.03.2021 по заявке Самарского ПО ПАО Россети отключение ф-10 ТП-810 с 7-00 до 16-00 для проверки схем РЗА. Недоотпуск отсутствует. 11.03.2021 по заявке Самарского ПО ПАО Россети ф-9 ТП-810, ф-10 ТП-810 напряжение подано. 11.03.2021 по заявке Волжского ПО ПАО Россети вывести в ремонт РП-ТП-4 Волгарь с 8-00 до 16-00 мск для технического обслуживания РЗА. Недоотпуск отсутствует. 12.03.2021 по заявке Самарского ПО ПАО Россети отключен ф-10 от ПС Красноярская до ТП Белозерки с 14-00 до 17-00 местное в связи с выполнением ремонтных работ на ПС Красноярская. Недоотпуск 69,76 кВтч. 15.03.2021 по заявке Самарского ПО ПАО Россети произведено отключение ПС "РВС" РЦ-20 ТП "Старосемейкино" с 15-00 до 18-00 мск в связи с проведением ремонтных работ. 17.03.2021 По заявке о введении ограничений снята нагрузка с ф-29,30 РП-11, отключена яч 10 ввод 2, вкл СВ яч 5 в ТП-1102, отключена яч 1 ввод 1, вкл СВ яч5 в ТП-1101 18.03.2021 в 14-54 по заявке Самарского ПО ПАО Россети снята нагрузка на яч 44 ПС Центральная-3 без ограничения режима потребления. 18.03.2021 в 20-15 по заявке Самарского ПО ПАО Россети поставлена под нагрузку яч 44 ПС Центральная-3. 28.03.2021 в 8-00 по заявке Самарского ПО ПАО Россети из-за аварийного отключения ф-36 ПС Центральная-3 включен СВ на ТП Мечникова без ограничения режима потребления. 29.03.2021 в 17-10 восстановлено питание ф-36 ПС Центральная-3. 05.04.2021 по заявке АО "ССК" на ТП-1485 отключен ввод №1, включен секционный выключатель без ограничения подачи напряжения. 06.04.2021 с 7-00 до 16-00 (мск) по заявке АО "ССК" выводится в ремонт яч 3 РУ-6 кВ на ТП-1485 (1с.ш.) ООО "Берег Девелопмент" для проверки УРЗА в РП-102. 12.04.2021 в 05.45 отключение от дуговой защиты ф-61 ПС "Северная" СПО ПАО "Россети Волга", тележка выкачена в ремонтное положение. АВР отработало в штатном режиме. Недоотпуск 0 кВтч. 19.04.2021 по заявке РЭС Красноярского района с 7-00 до 16-00 (мск) плановое отключение ячеек ВЛ 6 кВ от ПС "РВС" 110/35/6 кв ПАО Россети Волга до КТП-2022 "Старосемейкино". Недоотпуск 117 кВтч. 04.05.2021 в 11-00 Аварийное отключение яч. №9 РП-1 в сторону строительной КТП. Недоотпуск 0 кВтч. 04.05.2021 в 13.20 Аварийное отключение ТП-16/4. Схема восстановлена в 13-25 без ограничения подачи напряжения потребителям. 06.05.2021 в 10-00 Аварийное отключение ТП-16/2 без ограничения подачи напряжения потребителям. В мае 2021 года объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 03.06.2021 по заявке АО "ССК" в ТП-1851 переведена нагрузка на 2 с.ш. без ограничения подачи напряжения потребителям. 04.06.2021 по заявке АО "ССК" выведен в ремонт 1 с.ш. РП-128 для устранения замечаний Ростехнадзора с 5-00 до 16-00 (мск). 04.06.2021 в 20-00 РП-128 1 схема восстановлена. 04.06.2021 в 21-00 ТП-185 схема восстановлена. 08.06.2021 в ТП-2810 1 с.ш. подано напряжение на КЛ-6 кВ в сторону РП-203. В июне 2021 года аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 14.07.2021 по заявке ООО "РЭС" выведена в ремонт КЛ-6 кВ 2 с.ш. яч. 16 в ТП-3506. В июле 2021 года аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 18.08.2021 8-00 по заявке СПО "Россети Волга" на 1 с.ш. яч №2 снята нагрузка ПС 110/6 "Центральная-3" ф-36, включены ЗН 6 кВ в сторону КЛ-6 кВ. 19.08.2021 22-00 на 1 с.ш. яч №2 подано напряжение с ПС 110/6 "Центральная-3" ф-36. Собрана нормальная схема. В августе 2021 года аварийные отключения отсутствуют. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 01.09.2021 8-00 по заявке ВПО "Россети Волга" снята нагрузка на РП-2 "Волгарь" яч №5 с ПС 110/6 кВ "Волжская-2"ф-10. 02.09.2021 14-56 ВПО "Россети Волга" ПС 110/6 кВ "Волжская-2"ф-10 отключение от МТО, тележка выкачена в ремонтное положение. 12.09.2021 по заявке ПАО "Россети Волга" с 18-00 до 20-00 отключен ф-605 для разборки шлейфов. 14.09.2021 в 17-00 по заявке АО "ССК" выведен в резерв ф-6 КЛ-6 кВ ПС"Станкозаводская" для замены приборов измерения. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 21.09.2021 в 17-00 по заявке АО "ССК" выведен в резерв ф-3 КЛ-6 кВ ПС "Станкозаводская" для замены приборов измерения. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. В сентябре 2021 года объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 18.10.2021 с 9-00 до 17-00 (местное) отключение ВЛ-6 кВ ф-2 ПС "Полевая" в сторону ТП ТП-13202 в связи с неплановым ремонтом на ПС Полевая. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 25.10.2021 в 8-00 РП/ТП-1 "Волгарь" ввод №2 яч №10 выведено в резерв по заявке №478710 от Волжского ПО для ТО РЗА ПС 110 кВ Волжская-2 ф-39. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 25.10.2021 в 9-30 РП/ТП-2 "Волгарь" ввод №2 яч №8 выведено в резерв по заявке №478710 от Волжского ПО для ТО РЗА ПС 110 кВ Волжская-2 ф-52. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 25.10.2021 в 11-54 РП/ТП-1 "Волгарь" ввод №2 яч №10 ПС 110 кВ Волжская-2 ф-39 работы закончены, подано напряжение. Схема восстановлена по нормальному режиму. Недоотпуск 0 кВтч. 25.10.2021 в 18-15 РП/ТП-2 "Волгарь" ввод №2 яч №8 ПС 110 кВ Волжская-2 ф-52 работы закончены, подано напряжение. Схема восстановлена по нормальному режиму. Недоотпуск 0 кВтч. 28.10.2021 с 9-00 до 17-00 по заявке Волжского ПО вывод в ремонт ВЛ-6 кВ ф-2 ПС Полевая. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. В октябре 2021 года объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. |

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ