|  | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть из других организаций: | 92 163.459 | 0.000 | 787.153 | 91 376.306 | 0.000 |
| Отпуск из сети: | 85 352.984 | 0.000 | 683.161 | 30 100.423 | 54 569.400 |
| прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 11 421.687 |  |  | 11 421.687 |  |
| прочим потребителям, в том числе: | 25 903.922 |  | 683.1610 | 14 107.5000 | 11 113.2610 |
| смежным сетевым организациям: | 3 899.264 | 0.000 | 0.000 | 3 852.957 | 46.307 |
| населению и приравненным к нему категориям | 44 128.111 |  |  | 718.2790 | 43 409.8320 |
| Хозяйственные нужды организации | 0.000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы) | 6 810.475 |  | 103.9920 | 3 785.4550 | 2 921.0280 |
| Общий объем потерь, % | 7,39 |  | 0,11 | 4,11 | 3,17 |

Баланс электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования за 2021 год (Тыс. кВтч, %)