| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 17.01.2022 в 18-56 ООО АЛПЛА отключение ф-16 ПС Локомотивное депо. Недоотпуск 0 кВтч. 17.01.2022 в 19-24 восстановлена нормальная схема электроснабжения. 18.01.2022 в 14-20 ТП-250 пос. Белозерки Красноярский р-н отключение со стороны ПАО Россети Волга без заявки. Недоотпуск 43 кВтч. 18.01.2022 в 16-10 ТП-250 пос. Белозерки Красноярский р-н подано напряжение, восстановлено питание. 22.01.2022 в 8-00 по заявке ФКП Самарский завод Коммунар произведено отключение КТПМ-630. Недоотпуск 660 кВтч. 22.01.2022 в 12-00 КТПМ-630 введено в работу, питание потребителей восстановлено. 25.02.2022 по заявке ПАО Россети Волга для вывода в ремонт отключен ф-10 ПС Красноярская с 14-00 до 17-00. Недоотпуск-101 кВтч. 21.02.2022 в 15-00 заявка Чапаевского ПО ПАО Россети Волга 03.03.2022 отключить ПКУ-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф-8 ПС Лесная для замены ТТ и ТН. 21.02.2022 в 16-00 заявка Кинельского РЭС ПАО Россети Волга 04.03.2022 отключить ПКУ-10 кВ на ф-10 ПС Энергия для замены ТТ. 28.02.2022 в 8-30 по заявке №327/005 ПАО Россети Волга для снятия нагрузки с ф-21 ПС Центральная-2 отключен ВВ яч№2 и включен СВ яч№9 в ТП "Поволжский региональный центр". Недоотпуск 0 кВтч. 28.02.2022 в 16-00 заявка №327/005 отменена. 28.02.2022 в 16-50 ТП "Поволжский региональный центр" восстановлена нормальная схема работы. Аварийные отключения в феврале отсутствуют. 14.03.2022 в 05-00 ТП УК "Капитал" отключение ф-53/01 ПС "Ц-2" без ограничения питания потребителей. 25.03.2022 в 15-45 ТП УК "Капитал" отключение ф-53/01 ПС "Ц-2" подано напряжение после проведения аварийно-восстановительных работ на КЛ-10 кВ. 31.03.2022 с 10-00 до отключен ПКУ-10 кВ ф-9 ПС "Энергия" для замены ТТ 10 кВ. Аварийные отключения в марте отсутствуют. Объем недопоставленной электроэнергии 0 кВтч. 06.04.2022 в 12-00 по заявке Россети Волга выведен ф-2 РП-8 ТП-811 для проверки УРЗА, отключен ввод №1, включен СВ. 07.04.2022 в 23-00 ф-2 РП-8 ТП-811 поставлен под напряжение. 20.04.2022 в 17-50 ПС Центральная-2 ф-53 посадка напряжения. ТП "ПРЦ" при срабатывании АВР отключился ВВ-10 кВ яч №1 ввод №1. 20.04.2022 в 18-15 аварийное отключение ф-21 ПС Центральная. ТП "ПРЦ" отключился ВВ-10 кВ яч №2 ввод №2. 20.04.2022 в 18-50 ТП "ПРЦ" питание восстановлено через ф-53. Схема ф-21 разобрана. Недоотпуск 0 кВтч. 21.04.2022 ПС Центральная-2 ф-21 схема собрана, подано напряжение. 05.05.2022 по заявке Россети Волга от 28.04.22 отключена ТП Белозерки Красноярского р-на с 14-00 до 17-00. Недоотпуск 0 кВтч. 11.05.2022 по заявке СамГЭС выведена в ремонт ТП-1678 секция А, нагрузка снята, без ограничения питания потребителей. 12.05.2022 ТП-1678 секция А работы закончены, схема восстановлена в нормальном режиме. 18.05.22 по заявке ООО "САМЭСК" КЛ-6 кВ ф-5 ПС "РВС" выведен в ремонт с 7-00 до 16-00 (мск) без ограничения подачи напряжения потребителям. 18.05.22 в 13-23 КЛ-6 кВ ф-5 ПС "РВС" подано напряжение, схема восстановлена в нормальном режиме.. Недоотпуск 0 кВтч. 21.05.22 в 20.05 в результате отключения РП-11 2 с.ш. были обесточены КЛ-10 кВ в сторону ТП-11-03и ТП-11-04. АВР отработало успешно. Отсутствует ограничение подачи напряжения потребителям. Недоотпуск 0 кВтч. |

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ