| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 11.01.2023 в 10-00 по заявке АО ССК для проведения наладки УРЗА вывести в ремонт ячейка №3 ПС Станкозаводская - 13.01.2023 13.01.2023 в 09-15 по заявке АО ССК перенести проведение наладки УРЗА ячейки №3 ПС Станкозаводская на 17.01.2023 17.01.2023 в 10-15 по заявке АО ССК от 13.01.2023 отключена ВНР-6кВ в яч №6 ТП Вольская-17, без ограничения питания потребителей. Недоотпуск 0 кВтч. 18.01.2023 в 08-30 ТП Вольская-17 собрана нормальная схема ПС Станкозаводская яч.№3. 23.01.2023 в 09-35 по заявке ПАО Россети Волга 26.01.2023 вывести в ремонт ф-1 ПС Подлесная 26.01.2023 в 11-45 по заявке ПАО Россети Волга от 23.01.2023 выведен в ремонт ф-1 ПС Подлесная 26.01.2023 в 15-40 введен в работу ф-1 ПС Подлесная сотрудниками ПАО Россети Волга. Недоотпуск потребителям составил 181 кВтч. 27.01.2023 в 09-30 по заявке АО ССК вывести в ремонт ф-6 ПС Станкозаводская для проведения проверки УРЗА 31.01.2023 31.01.2023 в 08-30 15 по заявке АО ССК от 27.01.2023 отключена ВНР-6кВ в яч №1 ТП Вольская-17, без ограничения питания потребителей. Недоотпуск 0 кВтч. 31.01.2023 в 16-00 ТП Вольская-17 собрана нормальная схема ПС Станкозаводская ф-6. 16.02.2023 в 13-45 по заявке АО САМЭСК от 10.02.2023 выведен в ремонт фРЦ20 ПС РВС. 16.02.2023 в 14-30 введен в работу фРЦ20 ПС РВС. Время отсутствия напряжения 45 мин. Недоотпуск отсутствует. 17.02.2023 в 08-20 по заявке ПАО Россети Волга от 14.02.2023 выведен в ремонт ввод 10 кВ ф-61 ТП Карла Маркса, отключен ВВ 10 кВ ввод 1 от ф-61 ПС Северная, включен СВ-10 кВ. Недоотпуск 0 кВтч. 28.02.2023 в 08-30 по заявке ПАО Россети Волга от 20.02.2023 выведен в ремонт ф-54 ПС Северная, отключен ввод 2 ТП Карла Маркса, введен в работу СВ-10 кВ. Недоотпуск 0 кВтч. 01.03.2023 в 16-00 по заявке ПАО Россети Волга введен в работу ф-54 ПС Северная. ТП Карла Маркса собрана нормальная схема. 13.03.2023 по заявке ПАО Россети Волга выведен в ремонт ф-61, без ограничения питания потребителей. На тП Карла Маркса включен СВ-10 кВ, отключен ВВ№1 ф-61 от ПС Северная. 13.03.2023 в 15-40 по заявке ПАО Россети Волга введен в работу ф-61 ПС Северная. ТП Карла Маркса собрана нормальная схема. 03.04.2023 в 09-13 по заявке АО ССК от 29.03.2023 выведен в ремонт ф-26 ПС РВС в РУ-6 кВ ТП-1 "Звездный" отключен ввод №2, включен СВ-6 кВ. Ограничение подачи напряжения отсутствует. Недоотпуск 0 кВтч. 03.04.2023 в 18-30 ф-26 ПС РВС введен в работу. 17.04.2023 по заявке ПАО Россети Волга от 13.04.2023 в 08-00 выведен в ремонт ф-61 ПС Северная. Отключен ввод №1, включен СВ-10 кВ. 18.04.2023 по заявке ПАО Россети Волга от 17.04.2023 в 08-30 в РП-810 выведен в ремонт ф-10 ТП-811 без ограничения питания потребителей. 19.04.2023 по заявке Россети Волга от 13.04.2023 в 08-30 введен в работу ф-61 ПС Северная. Собрана нормальная схема. 19.04.2023 по заявке ПАО Россети Волга от 13.04.2023 в 08-40 выведен в ремонт ф-54 ПС Северная. Отключен ввод №2, включен СВ-10 кВ. Недоотпуск 0 кВтч. 19.04.2023 по заявке ПАО Россети Волга от 73.04.2023 в 08-40 выведен в ремонт ф-27 ТП-811 без ограничения питания потребителей. Нагрузка переведена на ф-10. 20.04.2023 в 08-20 введен в работу ф-54 ПС Северная. Собрана нормальная схема. 20.04.2023 в 08-50 введен в работу ф-27 ТП-811. Собрана нормальная схема. |

# Text boxes

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ