| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОЛГА",

АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ

И ОБЪЕМЕ НЕДОПОСТАВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

| Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Диспетчерское наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 11.01.2023 в 10-00 по заявке АО ССК для проведения наладки УРЗА вывести в ремонт ячейка №3 ПС Станкозаводская - 13.01.2023 13.01.2023 в 09-15 по заявке АО ССК перенести проведение наладки УРЗА ячейки №3 ПС Станкозаводская на 17.01.2023 17.01.2023 в 10-15 по заявке АО ССК от 13.01.2023 отключена ВНР-6кВ в яч №6 ТП Вольская-17, без ограничения питания потребителей. Недоотпуск 0 кВтч. 18.01.2023 в 08-30 ТП Вольская-17 собрана нормальная схема ПС Станкозаводская яч.№3. 23.01.2023 в 09-35 по заявке ПАО Россети Волга 26.01.2023 вывести в ремонт ф-1 ПС Подлесная 26.01.2023 в 11-45 по заявке ПАО Россети Волга от 23.01.2023 выведен в ремонт ф-1 ПС Подлесная 26.01.2023 в 15-40 введен в работу ф-1 ПС Подлесная сотрудниками ПАО Россети Волга. Недоотпуск потребителям составил 181 кВтч. 27.01.2023 в 09-30 по заявке АО ССК вывести в ремонт ф-6 ПС Станкозаводская для проведения проверки УРЗА 31.01.2023 31.01.2023 в 08-30 15 по заявке АО ССК от 27.01.2023 отключена ВНР-6кВ в яч №1 ТП Вольская-17, без ограничения питания потребителей. Недоотпуск 0 кВтч. 31.01.2023 в 16-00 ТП Вольская-17 собрана нормальная схема ПС Станкозаводская ф-6. 16.02.2023 в 13-45 по заявке АО САМЭСК от 10.02.2023 выведен в ремонт фРЦ20 ПС РВС. 16.02.2023 в 14-30 введен в работу фРЦ20 ПС РВС. Время отсутствия напряжения 45 мин. Недоотпуск отсутствует. 17.02.2023 в 08-20 по заявке ПАО Россети Волга от 14.02.2023 выведен в ремонт ввод 10 кВ ф-61 ТП Карла Маркса, отключен ВВ 10 кВ ввод 1 от ф-61 ПС Северная, включен СВ-10 кВ. Недоотпуск 0 кВтч. 28.02.2023 в 08-30 по заявке ПАО Россети Волга от 20.02.2023 выведен в ремонт ф-54 ПС Северная, отключен ввод 2 ТП Карла Маркса, введен в работу СВ-10 кВ. Недоотпуск 0 кВтч. 01.03.2023 в 16-00 по заявке ПАО Россети Волга введен в работу ф-54 ПС Северная. ТП Карла Маркса собрана нормальная схема. 13.03.2023 по заявке ПАО Россети Волга выведен в ремонт ф-61, без ограничения питания потребителей. На тП Карла Маркса включен СВ-10 кВ, отключен ВВ№1 ф-61 от ПС Северная. 13.03.2023 в 15-40 по заявке ПАО Россети Волга введен в работу ф-61 ПС Северная. ТП Карла Маркса собрана нормальная схема. 03.04.2023 в 09-13 по заявке АО ССК от 29.03.2023 выведен в ремонт ф-26 ПС РВС в РУ-6 кВ ТП-1 "Звездный" отключен ввод №2, включен СВ-6 кВ. Ограничение подачи напряжения отсутствует. Недоотпуск 0 кВтч. 03.04.2023 в 18-30 ф-26 ПС РВС введен в работу. 17.04.2023 по заявке ПАО Россети Волга от 13.04.2023 в 08-00 выведен в ремонт ф-61 ПС Северная. Отключен ввод №1, включен СВ-10 кВ. 18.04.2023 по заявке ПАО Россети Волга от 17.04.2023 в 08-30 в РП-810 выведен в ремонт ф-10 ТП-811 без ограничения питания потребителей. 19.04.2023 по заявке Россети Волга от 13.04.2023 в 08-30 введен в работу ф-61 ПС Северная. Собрана нормальная схема. 19.04.2023 по заявке ПАО Россети Волга от 13.04.2023 в 08-40 выведен в ремонт ф-54 ПС Северная. Отключен ввод №2, включен СВ-10 кВ. Недоотпуск 0 кВтч. 19.04.2023 по заявке ПАО Россети Волга от 73.04.2023 в 08-40 выведен в ремонт ф-27 ТП-811 без ограничения питания потребителей. Нагрузка переведена на ф-10. 20.04.2023 в 08-20 введен в работу ф-54 ПС Северная. Собрана нормальная схема. 20.04.2023 в 08-50 введен в работу ф-27 ТП-811. Собрана нормальная схема. 15.05.2023 в 14-50 по заявке АО ССК от 12.05.2023 в ТП-2212 включен СВ-6 кВ, отключен ввод №1 в РУ-6 кВ. 16.05.2023 в 15-30 по заявке АО ССК от 12.05.2023 РП-251 ячейка №5 введена в работу. В ТП-2212 собрана нормальная схема. 18.05.2023 в 08-00 по заявке АО ССК от 16.05.2023 в ТП-2212 включен СВ-6 кВ, отключен ввод №2 в РУ-6 кВ. 19.05.2023 в 08-30 по заявке АО ССК от 16.05.2023 РП-251 ячейка №25 введена в работу. В ТП-2212 собрана нормальная схема. 16.06.2023 в 15-00 по заявке ПАО Россети Волга 22.06.2023 вывести в ремонт ф-1 ПС Подлесная. 22.06.2023 в 10-15 по заявке ПАО Россети Волга от 16.06.2023 выведен в ремонт ф-1 ПС Подлесная. 22.06.2023 в 15-00 введен в работу ф-1 ПС Подлесная сотрудниками ПАО Россети Волга. Недоотпуск потребителям составил 123 кВтч. 29.06.2023 в 08-10 аварийное отключение ТП-1 Звездный ВНР-10 IIс.ш. 29.06.2023 в 13-30 ВНР-10 IIс.ш ТП-1 Звездный введен в работу. Недоотпуск потребителям составил 978 кВтч. В июле 2023 года аварийные отключения отсутствуют. Ремонтные работы не проводились. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. В августе 2023 года аварийные отключения отсутствуют. Ремонтные работы не проводились. Объем недопоставленной электрической энергии 0 кВтч. 07.09.2023 в 08-20 по заявке ООО САМЭСК от 05.09.2022 выведен в ремонт ф-26 ПС "РВС". На ТП-1 включен СВ-6 кВ, отключен ввод №2 6кВ. Недоотпуск 0 кВтч. 07.09.2023 в 15-35 по заявке ООО САМЭСК не вводится в работу ф-26 ПС "РВС" до 16-00 08.09.2023. . Недоотпуск 0 кВтч. 08.09.2023 в 15-35 введен в работу ф-26 ПС "РВС". Собрана нормальная схема. 13.09.2023 в 08-10 по заявке АО ССК от 05.09.2023 в ТП "Волжская-17" в РУ-6 кВ отключен ввод №2, включен СВ-6 кВ. 13.09.2023 в 09-30 по заявке АО ССК от 11.09.2023 в ТП "АЛПЛА" РУ-6кВ отключен ввод №1, включен СВ-6 кВ. 13.09.2023 в 16-00 в ТП "Волская-17" включен ввод №2, отключен СВ-6 кВ. Собрана нормальная схема. 14.09.2023 в 09-30 в ТП "АЛПЛА" включен ввод №1, отключен СВ-6 кВ. Собрана нормальная схема. 10.10.2023 в 12-10 по заявке ВПО ПАО Россети Волга выведен в ремонт ф-1 ПС Подлесная. 10.10.2023 в 18-00 по заявке ВПО ПАО Россети Волга введен в работу ф-1 ПС Подлесная. Отсутствие напряжения 5ч50мин. Недоотпуск 207 кВтч. |  |  |