Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

Отсутствует объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше.

Отсутствует объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ.

Имеется техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий.

| Информация за январь 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 10 (75 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 9 (91,8 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 41450,82 руб. 41450,82 руб. 19047,85 руб. 21280 руб. 41450,82 руб. 3192 руб. 21280 руб. 57452,94 руб. 18452 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 0 |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 7 (95 кВт) |

| Информация за февраль 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 69 (718 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 27 (284,5 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 54793,88 руб. 46130 руб. 23065 руб. 46130 руб. 13839 руб. 36904 руб. 23065 руб. 36904 руб. 23065 руб. 5570 руб. 18452 руб. 46130 руб. 54793,88 руб. 54793,88 руб. 46130 руб. 23065 руб. 25638,82 руб. 54793,88 руб. 16711,05 руб. 16711,05 руб. 13839 руб. 25638,82 руб. 23065 руб. 13839 руб. 23065 руб. 23065 руб. 31920 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 4 (55 кВт) |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 1 (29,8 кВт) |

| Информация за март 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 78 (547 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 88 (759 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 46130 руб. 54793,88 руб. 36904 руб. 46130 руб. 13839 руб. 46130 руб. 23065 руб. 23065 руб. 32291 руб. 23065 руб. 5570,35 руб. 23065 руб. 23065 руб. 54793,88 руб. 27678 руб. 23065 руб. 11140,7 руб. 46130 руб. 18452 руб. 23065 руб. 27678 руб. 46130 руб. 23065 руб. 5570,35 руб. 23065 руб. 13839 руб. 11140,7 руб. 23065 руб. 32291 руб. 18452 руб. 13839 руб. 27678 руб. 21675,2 руб. 13839 руб. 46130 руб. 27678 руб. 46130 руб. 23065 руб. 32291 руб. 5570,35 руб. 18452 руб. 23065 руб. 23065 руб. 7798,49 руб. 36904 руб. 46130 руб. 23065 руб. 46130 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 11140,7 руб. 11140,7 руб. 46130 руб. 46130 руб. 5570,35 руб. 23065 руб. 18452 руб. 32291 руб. 69195 руб. 18452 руб. 23065 руб. 23065 руб. 21657,2 руб. 54793,88 руб. 23065 руб. 27678 руб. 69195 руб. 46130 руб. 7798,49 руб. 46130 руб. 46130 руб. 18452 руб. 5570,35 руб. 16711,05 руб. 13839 руб. 36904 руб. 23065 руб. 23065 руб. 32291 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 46130 руб. 23065 руб. 46130 руб. 27678 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 1 (5 кВт) |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 11 (165 кВт) |

| Информация за апрель 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 115 (759 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 96 (625,5 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 23065 руб. 16711,05 руб. 23065 руб. 46130 руб. 69195 руб. 13839 руб. 36904 руб. 46130 руб. 32291 руб. 13839 руб. 46130 руб. 23065 руб. 69195 руб. 23065 руб. 16711,05 руб. 7798,49 руб. 46130 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 18452 руб. 23065 руб. 23065 руб. 46130 руб. 18452 руб. 23065 руб. 23065 руб. 16711,05 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 11140,7 руб. 23065 руб. 5570,35 руб. 13839 руб. 13839 руб. 13839 руб. 13839 руб. 23065 руб. 23065 руб. 18452 руб. 25371,5 руб. 23065 руб. 23065 руб. 46130 руб. 23065 руб. 23065 руб. 46130 руб. 16711,05 руб. 46130 руб. 46130 руб. 23065 руб. 46130 руб. 23065 руб. 32291 руб. 27678 руб. 23065 руб. 32291 руб. 23065 руб. 46130 руб. 23065 руб. 23065 руб. 11140,7 руб. 23065 руб. 11140,7 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 18452 руб. 32291 руб. 23065 руб. 13839 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 5570,35 руб. 11140,7 руб. 46130 руб. 23065 руб. 13839 руб. 23065 руб. 18452 руб. 23065 руб. 46130 руб. 23065 руб. 27678 руб. 23065 руб. 46130 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 46130 руб. 4613 руб. 23065 руб. 23065 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 3 (15 кВт) |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 47 (353,5 кВт) |

| Информация за май 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 52 (330 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 78 (502,5 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 13839 руб. 3342,21 руб. 5570,35 руб. 27678 руб. 70098,91 руб. 23065 руб. 46130 руб. 23065 руб. 16711,05 руб. 46130 руб. 32291 руб. 23065 руб. 21657,2 руб. 23065 руб. 18452 руб. 23065 руб. 23065 руб. 9226 руб. 69195 руб. 13839 руб. 23065 руб. 21657,2 руб. 23065 руб. 7798,49 руб. 11140,7 руб. 18452 руб. 27678 руб. 3342,21 руб. 23065 руб. 69195 руб. 23065 руб. 32291 руб. 54793,88 руб. 5570,35 руб. 36904 руб. 23065 руб. 36904 руб. 13839 руб. 18542 руб. 46130 руб. 54793,88 руб. 46130 руб. 27678 руб. 36904 руб. 29984,5 руб. 46130 руб. 23065 руб. 23065 руб. 13839 руб. 69195 руб. 27678 руб. 13839 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 11140,7 руб. 23065 руб. 23065 руб. 32291 руб. 27678 руб. 23065 руб. 36904 руб. 21657,2 руб. 5570,35 руб. 69195 руб. 23065 руб. 5570,35 руб. 5570,35 руб. 23065 руб. 21657,2 руб. 32291 руб. 23065 руб. 23065 руб. 36904 руб. 13839 руб. 5570,35 руб. 13839 руб. 13839 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 2 (25 кВт) |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 111 (740,5 кВт) |

| Информация за июнь 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 47 (309 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 34 (235 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 30 раб. дней 6 мес. 32291 руб. 46130 руб. 23065 руб. 27678 руб. 23065 руб. 32291 руб. 69195 руб. 18452 руб. 13839 руб. 9226 руб. 23065 руб. 32291 руб. 13839 руб. 23065 руб. 18452 руб. 23065 руб. 7798,49 руб. 23065 руб. 46130 руб. 46130 руб. 69195 руб. 18452 руб. 18452 руб. 18452 руб. 70098,91 руб. 23065 руб. 54793,88 руб. 69195 руб. 32291 руб. 27678 руб. 9226 руб. 21657,2 руб. 21657,2 руб. 23065 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 2 (25 кВт) |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 75 (498 кВт) |

| Информация за июль 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 12 (299,5 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 29 (174,5 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 23065 руб. 27678 руб. 13839 руб. 13839 руб. 69195 руб. 23065 руб. 69195 руб. 13839 руб. 27678 руб. 27678 руб. 13839 руб. 5570,35 руб. 23065 руб. 3342,21 руб. 23065 руб. 23065 руб. 23065 руб. 18452 руб. 23065 руб. 23065 руб. 46130 руб. 40363, 82 руб. 28831,3 руб. 28831,3 руб. 17298,78 руб. 28831,3 руб. 54793,88 руб. 54793,88 руб. 14415,65 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 1 (230 кВт) |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 102 (708 кВт) |

| Информация за август 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 16 (161 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 14 (122 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 32291 руб. 54793,88 руб. 13839 руб. 11532,52 руб. 28831,3 руб. 70098,91 руб. 40363,82 руб. 70098,91 руб. 17298,78 руб. 54793,88 руб. 54793,88 руб. 54793,88 руб. 54793,88 руб. 46130,08 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 11 (61 кВт) |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 68 (441 кВт) |

| Информация за сентябрь 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 13 (102,5 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 12 (88,5 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 54793,88 руб. 28831,3 руб. 17298,78 руб. 11140,7 руб. 70098,91 руб. 17298,78 руб. 28831,3 руб. 28831,3 руб. 16711,05 руб. 28831,3 руб. 21657,2 руб. 17298,78 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 1 (15 кВт) |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 17 (160 кВт) |

| Информация за октябрь 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 9 (122 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 8 (84 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 70098,91 руб. 40363,82 руб. 28831,3 руб. 21657,2 руб. 70098,91 руб. 46130,08 руб. 21657,2 руб. 54793,88 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 0 |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 10 (70,5 кВт) |

| Информация за ноябрь 2024 года |  |
| --- | --- |
| Поданные заявки на технологическое присоединение | 8 (80,5 кВт) |
| Заключенные договоры об осуществлении технологического присоединения | 8 (101 кВт) |
| Срок выполнения мероприятий по договорам ТП Плата по договорам ТП | 6 мес. 6 мес. 30 раб. дней 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 70098,91 руб. 70098,91 руб. 21657,2 руб. 16711,05 руб. 54793,88 руб. 70098,91 руб. 5570,35 руб. 34597,56 руб. |
| Аннулированные заявки на технологическое присоединение | 5 (50 кВт) |
| Выполненные присоединения и присоединения мощности | 9 (262 кВт) |